## 材料设备
主要材料品牌推荐表 |  |  |  |  | 意见
序号 | 材料设备名称 | 品牌/型号/规格
|  | 参考所列品牌、生产厂家或所相当于的品牌 | 选用方案 | 备注
一 | 土建主体材料
1 | 钢筋 | 湘钢、涟钢、萍钢、新钢
2 | 水泥 | 兆山牌、牛力牌、韶峰牌
3 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、佳时得、神禹
4 | 空心楼盖 | 中建科技、远大住工、巨星
5 | 人防设备 | 湘商智能、盛路人防、中豪防护
二 | 装饰材料
1 | 铝合金型材 | 经阁、振升、亚铝
2 | 防火门 | 长沙防火门厂有限责任公司、湖南长沙防火装备厂有限公司、长沙峰达防火门厂、湖南胜捷泰安消防科技有限公司
3 | 入户门 | 中档实木成品装饰门
4 | 墙漆 | 立邦、多乐士、华润
5 | 白乳胶 | 龙马、一江、雪岭
6 | 防火涂料 | 雷威、全能、立邦
7 | 木材用油漆 | 湘江、立邦、华润、多乐士 | 绿色环保漆系列
8 | 瓷砖 | 冠珠、中源朗高、美陶、东鹏
9 | 玻璃胶 | 硅宝、广州白云、杭州之江
10 | 石膏板、硅钙板 | 腾飞、巨拓、富雅
11 | 大芯板 | 雪岭、福湘、兔宝宝
12 | 轻钢龙骨 | 拉法基、可耐福、龙牌
三、 | 安装材料
1 | 给水管及管件（PPR管） | 成都川路塑胶集团“川路”牌、武汉金牛经济发展有限公司 “金牛角”牌、中国联塑集团“联塑L&S”牌、湖南路路通塑业股份有限公司“路路通LLT”牌、深圳市永高塑业发展有限公司“永高”牌国标产品、 |  |  | 根据《湖南省城镇二次供水设施技术标准》卫生间给水支管可采用PPR；冷水管采用钢塑复合压力管（PSP）或薄壁不锈钢管；热水管采用薄壁不锈钢管；
2 | 内筋嵌入式衬塑钢管（冷水） | 天津利达、杭州欣达、浙江金洲
3 | 排水管及管件（UPVC） | 成都川路塑胶集团“川路”牌、武汉金牛经济发展有限公司 “金牛角”牌、中国联塑集团“联塑L&S”牌、湖南路路通塑业股份有限公司“路路通LLT”牌、深圳市永高塑业发展有限公司“永高”牌国标产品 | （管材打标为“GB/T”或“G/T”，如消音管材等特殊产品没有国家标准时，方可采用企业标准的产品）
4 | 阀门 | 佛山永泉、上海高特、上海标冠 |  | 给水阀为全铜材质；闸阀选用弹性座封铸铁铜芯闸阀；止回阀为给水专用球形止回阀。
5 | 电线套管 | 成都川路塑胶集团“川路”牌、武汉金牛经济发展有限公司 “金牛角”牌、中国联塑集团“联塑L&S”牌、湖南路路通塑业股份有限公司“路路通LLT”牌、深圳市永高塑业发展有限公司“永高”牌国标产品 | 阻燃PVC/405 重型、管材打标为“JG/T”）
6 | 电线套管(KBG) | 湖南人允电子科技有限公司；河南宏运机械有限公司；武汉恒久远制管有限公司；广东一通科技股份有限公司
7 | 镀锌钢管 | 河北华歧、湖北岐丰、天津友发
8 | LEB、MEB箱 | 成都尤立科可壳电器有限公司、武汉鑫精能电气有限公司"武汉鑫精能电气"牌、杭州鸿雁电器有限公司
9 | 柔性铸铁排水管及管件 | 新兴际华集团有限公司、河北徐水兴华铸造有限公司、山西泫氏铸业有限公司 |  | GB/T12772-1999《排水用柔性接口铸铁管及管件》
10 | 电线 | 湖南金杯电工股份有限公司、湖南西湖电线电缆有限公司、衡阳恒飞电缆有限责任公司
11 | 配电箱、配电柜、控制箱 | 长沙新龙、长沙海狮、长沙景天
12 | 配电箱内元器件 | 人民电器、施奈德、天津梅日梅兰
13 | 户内弱电箱 | 海格电气有限公司“hager”牌、罗格朗中国“TCL”牌、成都尤立科可壳电器有限公司“尤立科”牌 | 箱体1.0mm厚镀锌钢板，尺寸规格甲方确定
14 | 灯具（含地下室灯具） | 广东三雄、中山雷士、欧普
15 | 开关、插座 | 西蒙、TCL、奇胜
16 | 母线槽及配件、桥架 | 亚明、人允、德品
17 | 视频监控系统 | 海康威视 、大华、宇视
18 | 停车场系统 | 捷顺、富士、大华
19 | 弱电网络综合布线 | 普天天纪、天诚、铭扬
20 | 消防应急照明灯、喷淋头等 | 瑞泰、金盾、胜捷
21 | 电气火灾报警主机 | 海湾、松江、北大青鸟
四 | 设备
1 | 电梯采购 | 国产奥的斯、国产三菱、富士
2 | 新风系统 | 江苏净松、奥得奥、格力
3 | 水泵（排污泵） | 上海凯泉、上海熊猫、南方
4 | 风机 | 浙江风神、浙江上虞、清华同方
5 | 变频给水设备 | 上海凯泉、上海熊猫、南方
6 | 中央空调主机 | 远大、格力、麦克维尔
7 | 空调盘管 | 格力、美的、麦克维尔
8 | 风阀 | 上海威士文、南京妥思、江苏知民、南京宝通
9 | 橡塑 | 杜肯福耐斯、阿乐斯、凯门
10 | 卫生洁具(含水龙头及感应器) | 九牧、箭牌、法恩莎